기자재 품질 조기경보 알람 제조사 공유

1. 배     경

□ 동일로트 하자정보 실시간 정보제공으로 제조사의 자주적 품질관리 지원

□ 자발적 리콜 누락예방 및 활성화를 통한 기자재 품질향상 도모

2. 공유 정보

□ 대상 : 제조사 품질 담당자(VPN 등록자)

□ 품목 : 개폐기, 변압기, 전력량계

□ 시기 : 동일 품목(규격별) 동일 로트 하자 2건 이상 발생시

□ 방법 :「기자재 조기경보 시스템」활용 대상건 발생시 제조사

담당자에게 SMS 실시간 발송

□ 내용 : 자재번호, 자재명, 제조사 및 제조년월

※ 사내 기자재 품질 담당자 기 시행중(’19～)

3. 활용 예시

[조기경보 SMS 수신]		[품질협업시스템 NCR 확인]

4. 시 행 일 : ‘20. 11. 16(월)

※ 배전 개폐기·변압기 현안공유 워크숍시 기안내(10.23)

담당자 : 한전 기술품질처 품질보증부 차장 박철호(☎061-345-6623)