5-1차 사업 BMT 제공관련 의견사항 검토 결과

No	제조사 의견사항	검토 결과
1	▪ HPGP IP 칩 제조사별 별도의 F/W 사용해도 되는지 ?	▪ HPGP IP방식은 4차 사업 시 상호 호환성 검증된 F/W를 사용하여 모듈 제조하여야 함
2	▪ 컨소시엄 구성 계획은 기업 비밀이 될 수 있어 사전 테스트 베드시에는 제외 요청 ?	▪ 사전 테스트 베드 시험시에는 신청기업이 참여기술자만 명기하여 신청하고 신청기업별 추첨하여 시험일정 선정하여 시험함
3	▪ 시험성적서(합격증)은 언제 제출하여야 하는지 ?	▪ 시험성적서는 입찰공고 마감전 한전 SRM에 입찰 규격서(입찰제안서)와 시험성적서(합격증) 함께 제출해야 함
4	▪ LSU 모듈 : NAND 128MB이상, NOR64MB 이상인 규격을 NAND + eMMC 또는 NOR + eMMC로 규격 변경 요청	▪ 5-1차 사업 규격은 ‘20. 7~9월까지 규격사전 공개하여 의견 수렴 및 최종 승인 완료되어 변경이 어려우며, 5-2차 사업 규격에 반영 예정

<사전 Test Bed 시험 관련>

AMI 5-1차 사업 K-DCU 사전시험 신청안내

1. 참가자격 : K-DCU 및 모뎀 제조사로서 피시험자재 입고한 기업

※ 사전시험 신청서에 참가자격 가능한 기업이 신청할 것

2. 접수일정

(1) 접수 기간 : ’20.11.17(화) 09:00 ~ 11.20(금) 18:00

(2) 접수처 : KTC 시험담당 정동재연구원(djjung@ktc.re,kr)

3. 운영방안

(1) 사전시험 장소는 종합기능시험의 제1시험장(군포)과 통신성능시험의 제2시험장(분당)으로 운영

(2) 사전시험 참여 인원의 범위

① 시험 기술자는 타 업체에 중복하여 신청할 수 없음

② 참여 인원은 책임기술자 1명(필수)과 기술자 최대 5명까지 구성 가능함

- 시험장소(1, 2시험장)별 기준이며 1시험장 기술자가 2시험장 기술자에도 선임 가능함

- 1, 2시험장 시험일정이 중복된 기업은 기술자 1명이 책임기술자

업무대행 가능

4. 유의사항

(1) 접수 기간 이후 신청 업체는 사전시험 참여 불가

(2) 시험장 이용 주요 유의사항

- 테스트 서버에의 접속은 시험장 내 제공 PC만 사용 가능, 업체 PC로 접속 금지

- 모든 종류, 방법의 무선인터넷은 사용불가하며 외부 기술자 원격접속/지원 금지

- 휴대전화는 시험장 입실 시 제출하여 지정 장소에 보관하며 사용이 필요한 경우 일시적으로 반출하여 시험장 외부에서만 가능

- 모든 종류, 방법의 사진 및 동영상 촬영 금지

- USB 등의 저장매체를 통한 데이터 취득 금지

(3) 시험 방법, 절차 및 세부 일정 등은 시험기관(KTC)의 내부 지침에 따른다.

AMI 5-1차 사업 K-DCU 사전 시험 신청서

□ 기업명 :

시험구분	참가자	비고
➊ 종합기능시험(제1시험장)	책임기술자 1명, 기술자 최대 5명	경기 군포시 흥안대로 35
➋ 통신성능시험(제2시험장)	책임기술자 1명, 기술자 최대 5명	경기 성남시 궁내로 55

상기 건과 관련하여 다음 대리인에게 일체의 사항을 위임합니다.

- 다      음 -

1. 종합기능시험(군포)

구분		직위	성명	생년월일	주소(휴대폰번호)
책임기술자
기술자	➊
	➋
	➌
	❹
	❺

2. 통신성능시험(분당)

구분		직위	성명	생년월일	주소(휴대폰번호)
책임기술자
기술자	➊
	➋
	➌
	❹
	❺

3. 제출서류 및 기타사항

○ 신청기업의 기술자는 장소별 중복 선임 가능하고 통신성능시험장은 기술자 중 책임기술자 직무대행자 선임 가능

2020년   월   일

회 사 명

대표이사                  (인)

한국기계전기전자시험연구원귀하

비밀준수 및 보안유지 서약서

본 참여사는 “5-1차 AMI 사업(K-DCU방식) BMT 前 사전 Test Bed” 사용에 있어 아래 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며, 위반 시 ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 시행령 제76조 제1항에 의거하여 부정당업자의 입찰참가자격이 제한되는 불이익 처분 또는 위규 수준에 따른 위약금 부과를 감수합니다.

1. 본 참여사는 한국전력공사에서 한국기계전기전자시험연구원에 위탁하여 제공하는 Test Bed 내 설비 및 사용 중 발생되는 모든 유형의 데이터가 직무상 기밀 사항임을 인정한다.

2. 본 참여사는 이 기밀을 누설함이 한국전력공사 및 한국기계전기전자시험연구원에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 취득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본 참여사는 누출금지 대상정보의 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 보안위규 처리기준에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다. 또한 개발과정에 본 컨소시엄 직원 및 하도급업체를 통한 사업 수행 시 하도급 업체로 인해 발생하는 상기 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

2020년    월    일

서약자	업체명 :

(참여사 대표)	직  위 :

성  명 :                (서명)

주민등록번호 :